## Лист1
"Котлы Системы Отопления"
141800, г. Дмитров, ул. Веретенникова, ТЦ "Ваш дом"
т/ф.: 8(985)773-36-38 e-mail: oleg-osk@yandex.ru internet: www.viessmann-dmitrov.ru
http://www.viessmann-dmitrov.ru
Дом - (материал пеноблок )-230 м2 -2 этажа.
Котельная -Газовый настенный котел VIESSMANN (Германия)
Радиаторная система - Трубопроводы - металлопластик UNI-FITT ( Италия ),радиаторы KERMI(Германия)
Теплый пол ( 40 м2 )- Трубопроводы - металлопластик UNI-FITT ( Италия ).
Монтаж ,пусконаладка - Инженерный центр КСО Дмитров.
№ | Наименование | Ед.изм. | Кол. | Цена, | Сумма,
|  |  |  | руб. | руб.
1 | Котел Vitopend 100-W 24 kw WH1D U-rlu 24 квт. | шт | 1
2 | ТД Vitopend 100 -W WH1D rlu RU. | шт | 1
3 | Бойлер Vitocell 100-W CUG 100 л. | шт | 1
4 | ТД Vitcell 100 -W CUG 100л. | шт | 1
5 | LAS (AZ) -проход через наружную стену 60\100. | шт | 1
6 | Датчик температуры бойлера NTC I=3750. | шт | 1
7 | Комплект подключения к котлу. | компл. | 1
8 | Комплект подключения по газу. | компл. | 1
9 | Электроинсталяция. | компл. | 1
10 | FTV 11 Радиатор стальной 500x700 | шт. | 1
11 | FTV 11 Радиатор стальной 500x1100 | шт. | 2
12 | FTV 11 Радиатор стальной 500x1200 | шт. | 4
13 | FTV 22 Радиатор стальной 500x400 | шт. | 1
14 | FTV 22 Радиатор стальной 500x500 | шт. | 1
15 | FTV 22 Радиатор стальной 500x1200 | шт. | 1
16 | Нижняя гарнитура прямая 3\4" | шт. | 10
17 | Термостатический головка | шт. | 10
18 | Труба 20 х 2,0 | п.м. | 70
19 | Труба 16 х 2,0 | п.м. | 80
20 | Теплоизоляция Энергофлекс 28х6 | п.м. | 70
21 | Теплоизоляция Энергофлекс 22х6 | п.м. | 80
22 | Соединение разьемн. с нак.гаикои 20 х3/4" | шт. | 2
23 | Уголок 20/20 | шт. | 10
24 | Уголок 16/16 | шт. | 10
25 | Тройник 20/20/20 | шт. | 4
26 | Тройник 20/16/16 | шт. | 8
27 | Тройник 20/16/20 | шт. | 4
28 | Присоединение для меди 3/4"(15х1) | шт. | 10
29 | Отвод для присоед радиатора 16х300 | шт. | 10
30 | Муфта 16х16 | шт. | 4
31 | Муфта 20х20 | шт. | 2
32 | Труба 20 х 2,0 | п.м. | 20
33 | Труба 16 х 2,0 | п.м. | 200
34 | Теплоизоляция Энергофлекс 28х6 | п.м. | 16
35 | Теплоизоляция Энергофлекс 22х6 | п.м. | 20
36 | Коллектор с расходомером 11/4х4х3/4 (пара ) | компл | 1
37 | Кран шаровыи для коллектора 1"/11/4" | пара | 1
38 | Шкаф коллекторный ШРВ - 4 | шт. | 1
39 | Соединение разьемн. с нак.гаикои 20 х3/4" | шт. | 2
40 | Уголок 20/20 | шт. | 10
41 | Евроконус 16х2 | шт. | 8
42 | Плита с бобышками FT 25/45 (0,48м2) | м2 | 40.32
43 | Демферная лента 10\0,1 - 11 | уп. | 4
44 | Скоба монтажная 16 мм | шт. | 300
45 | Монтаж теплового пункта - (компл.) | компл. | 1
46 | Электромонтаж котельной (комплект ) | компл. | 1
47 | Пусконаладка - (компл ) | компл. | 1
48 | Системы радиаторного отопления за одну точку
49 | Монтаж стояков . | шт | 1
50 | Монтаж трубопроводов к радиаторам . | шт | 10
51 | Монтаж радиаторов . | шт | 10
52 | Подсоединение радиаторов к трубопроводам . | шт | 10
53 | Система внутрипольного отопления ( м2)
54 | Монтаж стояков с распределительным коллектором. | компл. | 1
55 | Монтаж контуров теплого пола . | м2 | 40
56 | Заполнение систем теплоносителем,опресовка ,наладка. | компл. | 1
57 | Сверление под прокладку трубопроводов. | компл. | 1
58 | Расходные материалы (по факту ) комплект . | компл. | 1
|  |  |  | ИТОГО: | 410887