## Лист1
"Котлы Системы Отопления"
141800, г. Дмитров, ул. Веретенникова, ТЦ "Ваш дом"
т/ф.: 8(985)773-36-38 e-mail: oleg-osk@yandex.ru internet: www.viessmann-dmitrov.ru
http://www.viessmann-dmitrov.ru
Дом -(материал кирпич) 265 м2 -2 этажа.
Котельная -Газовый конденсационный котел VIESSMANN (Германия)
Радиаторная система - Трубопроводы - металлопластик UNI-FITT ( Италия ),радиаторы KERMI(Германия)
Монтаж ,пусконаладка - Инженерный центр КСО Дмитров.
№ | Наименование | Ед.измер. | Кол. | Цена, | Сумма,
|  |  |  | руб. | руб.
1 | Газовый настенный конденсационный котел VITODENS 100-35 квт. | шт. | 1
2 | Комплект дымохода через стену. | компл. | 1
3 | Комплект подключения к котлу. | компл. | 1
4 | Бак водонагреватель ACV - 100 литров (нерж. Сталь) | шт. | 1
5 | Мембранный расширительный бак 35 литров. | шт. | 1
6 | Колпачковый кран 1"-3\4" PN 10 | шт. | 1
7 | Группа безопасности бойлера | шт. | 1
8 | Обвязка бойлера. | компл. | 1
9 | Комплект циркуляции ГВС | компл. | 1
10 | Подпитка | компл. | 1
11 | Котловои коллектор в комплекте с изоляцией и крепежом. | компл. | 1
12 | Комплект подсоединения коллектора | компл. | 1
13 | Циркуляционныи насос Wilo STAR-RS25\6 c гаиками | шт. | 2
14 | Насосная группа без насоса, 1", контур без смесителя | шт. | 1
15 | Насосная группа без насоса, трехходовой смеситель,1" | шт. | 1
16 | Соединительный трубопровод (Нерж.гофротр.) | компл. | 1
17 | Электроинсталяция | компл. | 1
18 | Расходные материалы | компл. | 1
19 | FTV 11 Радиатор стальной 500x400 | шт. | 2
20 | FTV 11 Радиатор стальной 500x700 | шт. | 2
21 | FTV 11 Радиатор стальной 500x800 | шт. | 1
22 | FTV 11 Радиатор стальной 500x1000 | шт. | 1
23 | FTV 11 Радиатор стальной 500x1600 | шт. | 2
24 | FTV 22 Радиатор стальной 500x600 | шт. | 5
25 | FTV 22 Радиатор стальной 500x800 | шт. | 2
26 | FTV 22 Радиатор стальной 500x900 | шт. | 3
27 | FTV 22 Радиатор стальной 500x1000 | шт. | 2
28 | FTV 22 Радиатор стальной 500x1200 | шт. | 2
29 | Нижняя гарнитура прямая 3\4" Comisa | шт. | 22
30 | Труба 26 х 3,0 | п.м. | 70
31 | Труба 16 х 2,0 | п.м. | 480
32 | Труба гофрированная 40 (вн.диаметр 32мм, 30м)-(26) | п.м. | 70
33 | Труба гофрированная 25 (вн.диаметр 19мм, 30м)-(16) | п.м. | 480
34 | Коллектор д\отопления 11\4х6х3\4.пара | пара | 1
35 | Коллектор д\отопления 11\4х8х3\4.пара | пара | 2
36 | Кран шаровыи для коллектора 1"/11/4" | пара | 3
37 | Шкаф коллекторный ШРВ - 3 | шт. | 3
38 | Соединение разьемн. с нак.гаикои 26 х 1" | шт. | 2
39 | Муфта с н/р 26х1" | шт. | 6
40 | Уголок 26/26 | шт. | 18
41 | Тройник 26/26/26 | шт. | 4
42 | Евроконус 16х2 | шт. | 44
43 | Муфта 16х16 | шт. | 10
44 | Муфта 26х26 | шт. | 2
45 | Монтаж теплового пункта - (компл.) | компл. | 1
46 | Электромонтаж котельной (комплект ) | компл. | 1
47 | Пусконаладка - (компл ) | компл. | 1
48 | Системы радиаторного отопления за одну точку
49 | Монтаж стояков . | шт | 1
50 | Монтаж трубопроводов к радиаторам . | шт | 22
51 | Монтаж радиаторов . | шт | 22
52 | Подсоединение радиаторов к трубопроводам . | шт | 22
53 | Монтаж распределительного коллектора радиат ( шт) | шт | 3
54 | Заполнение систем теплоносителем,опресовка ,наладка. | компл. | 1
55 | Штробление под трубопроводы. | компл. | 1
56 | Транспортные расходы | компл. | 1
57 | Расходные материалы (по факту ) комплект . | компл. | 1
|  |  |  | ИТОГО : | 668361.52